| 高雄市議會第二屆第八次議員提案執行情形報告表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案議員 | 郭議員建盟 | 類號 | 財經類第5號 | 主辦機關 | 經濟發展局 |
| 案由 | 法規尚不完備導致目前在高雄設置的逾百站充換電站數，無法可管，不僅設置時沒向建管單位申請，設置後也沒經過消防單位檢查，安全性堪憂。 |  |  |  |  |
| 審查意見 | 送請市政府研究辦理。 |  |  |  |  |
| 大會決議 | 送請市政府研究辦理。 |  |  |  |  |
| 執 行 情 形 | 本府經濟發展局於107年10月3日以高市經發公字第10735071100號函向中央相關主管機關就有關電動車充電站設置安全疑慮一案，建議能健全相關法令另以規範，或制定專法以利遵行，以維民眾居家及財產安全。爰經經濟部能源局及內政部營建署等單位函復摘述如下： - 環境影響評估法所稱目的事業主管機關有關電動車充電站設置相關法令，經濟部能源局已就線路裝置部分於業管「用戶用電設備裝置規則」之「第六章特殊設備及設施」，訂定「第五節電動車輛充電系統」專節加以規範，包括「通則」、「配線方法」、「設備構造」、「控制與保護」及「電動車供電設備場所」等內容。另依「電業法」第32條及「用戶用電設備檢驗辦法」第3條規定，電動車充電站設置完成後，輸配電業或自設線路直接供電之再生能源發電業，應依規定進行檢驗，經檢驗合格時，方得接電，以維民眾居家及財產安全。 - 依建築技術規則建築設備編第1條規定，有關建築物之電氣設備，係依經濟部訂頒之「屋內線路裝置規則」(現行名稱:用戶用電設備裝置規則)辦理，該部前於102年12月16日已修正裝置規則增訂電動車充電專章，明定電動車配線標準、供電設備位置、高度等規範，以維充電設施之安全。另配合經濟部(工業局)主導推動國內電動車輛普及化，內政部營建署依該部報經行政院核定之「電動機車產業創新躍升計畫」，刻正研修建築技術規則建築設計施工編第62條，要求停車空間應依「用戶用電設備裝置規則」預留供電動車輛充電有關設備與裝置之裝設空間，以因應未來電動機車之充電需求。 |  |  |  |  |
| 復文字號 | 高市府經公字第10736344200號 |  |  |  |  |